**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой» по способу закупки –**

**«Закупка у единственного поставщика»**

Дата заседания: 13 сентября 2021 г.

Время: 10 часов 00 минут.

Место проведения: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой».

**Состав комиссии:**

Председатель Комиссии: Франтова А.Н. – Генеральный директор

Заместитель председателя Комиссии: Криниченко С.Ю. - Главный энергетик

Члены комиссии: Кузнецов И.М. – Начальник АХУ

 Карпова А.Л. - Юрисконсульт

Секретарь: Писанюк А.В. – Экономист

Кворум для проведения заседания и принятия решения по повестке дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Проведение закупки у единственного поставщика с целью заключения договора на поставку кровельного материала ЭКП и ЭПП на территорию АО «Прибой», расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

**Обсуждение вопроса повестки дня и принятые решения.**

**Слушали докладчика** главного энергетика Криниченко С.Ю.

В результате залпового выпадения атмосферных осадков в виде дождя 15-16 августа 2021г. произошло проникновение дождевой воды через плиты перекрытия 2-го этажа в арендуемые помещения № 301,302,308 корпус №2, №223,222,217 корпус №1. В результате чего произошло нанесение материального ущерба арендаторам и Обществу, как собственнику вышеуказанных помещений.

При детальном обследовании кровельного покрытия было установлено - кровля над помещениями № 301,302,308 корпус №2, №223,222,217 корпус №1- мягкая, выполнена из наплавляемых материалов. Над помещениями в кровельном покрытии отмечаются многочисленные водяные и воздушные мешки, отслоение верхнего защитного покровного слоя от нижнего слоя кровельного ковра. В местах примыканий кровли к парапетам отмечается отслоение кровельного гидроизоляционного ковра и разрушение штукатурного слоя парапетов, мест заделки горизонтальных и вертикальных швов сопряжения наружных стеновых панелей. В ендовах под кровельным покрытием отмечается скопление воды, отслоение защитного и покровного слоев от основания кровли корпусов. При локальном вскрытии кровельного ковра под ним обнаружено скопление воды и разрушение песчано - цементной стяжки.

Анализ рынка поставки кровельного материала, показал, что наиболее выгодными условиями поставки кровельного материала является поставка продукции от ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (меньшая стоимость материала, короткие сроки поставки, наилучшее качество кровельного материала).

 В связи с вышеизложенным, для устранения возникших дефектов в кровельном покрытии корпусов №1, №2 для недопущения аварийной ситуации, необходимо произвести закупку кровельного материала ЭКП и ЭПП у единственного поставщика ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» в возможно короткие сроки. Закупка у единственного поставщика в данном случае проводится в соответствии с п. 51.4 пп. 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Прибой» – закупка определённых товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций, когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

Срок поставки: 7 дней.

Общая цена договора: 199 094,13 руб., в том числе НДС 20 %.

Исполнитель – ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» (ИНН/КПП 7709331654/771401001). Юр. Адрес : 125284,г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А,стр. 1, эт.3,пом. 1

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - единогласно.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

Заключить с ООО «УТС ТехноНИКОЛЬ» договор на поставку кровельного материала ЭКП и ЭПП на территорию АО «Прибой» расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

**Дата составления протокола 13.09.2021 г.**

**Дата подписания протокола 13.09.2021 г.**

Председатель Комиссии: А.Н. Франтова

Заместитель председателя Комиссии: С.Ю. Криниченко

Члены комиссии: И.М. Кузнецов

 А.Л. Карпова

Секретарь: А.В. Писанюк