«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Прибой»

__________________ А.Н. Франтова

«___» _______________ 2025 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О проведении тендера на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой»

____________________________________________________________________________

# Раздел 1. Общие положения о проведении тендера.

Заказчик закупки АО «Прибой», адрес места нахождения: 353925, Краснодарский край,              г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, извещением о проведении тендера, опубликованного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте www.priboi.ru в разделе «Закупки», приглашает к участию в тендере на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой» (далее – Тендер).

    - Предмет Тендера: оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой».

    - Период оказания услуг – с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.

    - Порядок и условия платежей: Оплата производится Заказчиком после предоставления акта выполненных работ не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с выставленным счётом на оплату.

    - Порядок проведения Тендера и участия в нём, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе Раздел 2. Инструкция Участникам. Проект договора, который может быть заключен по результатам Тендера, приведен в Приложении № 2 ().

    - Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в Тендере, приведены в разделе Раздел 5. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку:.

    - Для справок обращаться:

- по вопросам, связанным с разъяснением технических требований: Инженер по пожарной безопасности – Бендюк Юрий Алексеевич

Контактный телефон: (8617) 77-27-04, +7 900 270-70-41

- по вопросам, связанным с подачей заявки, организацией торгов, заключением договора после принятия решения о Победителе: секретарь закупочной комиссии – Писанюк Алиса Викторовна, адрес электронной почты: zakupki@priboi.ru, контактный телефон:  (8617) 63-42-05.

## Основание для проведения Закупки.

    - Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Прибой», размещено на сайте www.priboi.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

## Предмет Тендера.

    - Предметом тендера является заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой».

## Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора.

    - Начальная (максимальная) цена договора, без  НДС: 1 124 460 (один миллион сто двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам Тендера. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги приведены в Приложение № 3 – Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги.

1.5.2. Итоговая стоимость заявки (цена Договора) должна включать в себя сумму всех расходов, предусмотренных в Приложении №1- Техническое задание и Приложение №2  Проект договора, а также сумму налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ.

Сравнение заявок производится независимо от системы налогообложения.

## Порядок предоставления Извещения о проведении тендера и документации о Тендере.

    - Документация о Тендере и Извещение о проведение тендера (далее – Извещение) размещаются на сайте www.priboi.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

    - При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик руководствуется текстом официальной документации о Тендере и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником неофициально.

## Общий порядок проведения Тендера.

    - Тендер (приглашение делать оферты) - конкурентный способ закупки, победителем которой признается Участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и окончательному предложению которого было присвоено первое место.

    - Тендер не является разновидностью торгов и не попадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение о проведении тендера является приглашением поставщикам, исполнителям, подрядчикам делать оферты в адрес Заказчика. При этом Заказчик не принимает на себя обязательств заключения договора по итогам тендера.

    - Извещение о проведении Тендера размещается не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания подачи заявок на участие в Тендере.

    - Закупочная документация размещается в ЕИС одновременно с извещением о проведении Тендера и доступна без взимания платы.

    - Участник Тендера вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Закупочной документации не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса и опубликовать разъяснения в ЕИС не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. Запрос о разъяснении Закупочной документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Закупочной документации, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении Тендера и закупочную документацию, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в Тендере. При этом срок подачи заявок на участие в Тендере должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в извещение о проведении Тендера, до даты окончания срока подачи заявок на участие в Тендере, такой срок составлял не менее трех дней.

    - В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается в ЕИС.

    - Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении Тендера, вправе отказаться от его проведения в любой момент до окончания срока подачи заявки. Извещение об отказе от проведения Тендера размещается в ЕИС в день принятия решения об отказе.

    - Участники Тендера подготавливают свои заявки на участие в Тендере в соответствии с требованиями закупочной документации.

    - Участники Тендера должны принять все обязательные требования Заказчика.

    - Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении Тендера. Заявки, полученные позднее установленного срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

    - После подачи заявки на участие в Тендере, но до окончания срока подачи заявок, участник Тендера вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора.

    - Участник Тендера вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

    - Рассмотрение заявок на участие Тендере производится Заказчиком в рамках отборочного и оценочного этапов.

    - Заказчик вправе поручить экспертам анализ соответствия поступивших предложений требованиям закупочной документации.

    - При проведении отборочного этапа Заказчик вправе затребовать от участников Тендера разъяснения положений заявок и представление недостающих документов (при необходимости).

    - Отбор участников Тендера проводится из числа участников, своевременно подавших заявки на участие в Тендере. В рамках отбора Заказчик проверяет поданные заявки на участие в Тендере на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

    - Заявка не допускается к участию в Тендере, в случаях:

- несоответствия заявки участника Тендера или самого участника какому-либо из требований, содержащемуся в закупочной документации;

- непредоставления обязательных документов или наличия в указанных документах недостоверных сведений об участнике или продукции.

    - Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие заявки требованиям, установленным в документации о закупке.

    - Заказчик при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 25 (двадцать пять) процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

    - Информация об отказе в допуске к участию в тендере размещается в ЕИС и на сайте Заказчика в протоколе отбора заявок.

    - Заявки участников, которым отказано в допуске к участию в тендере, не подлежат оценке.

    - Оценка заявок на участие в тендере осуществляется Заказчиком в соответствии с порядком, установленном в закупочной документации.

    - По результатам оценки заявок на участие в тендере Заказчик ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной.

    - Победителем признается участник тендера, предложивший, по оценке Заказчика, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется в протоколе подведения итогов тендера, который размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания.

    - Проведение тендера не накладывает на Заказчика безусловные обязательства по выбору в качестве победителя одного из участников и заключению договора по итогам тендера, за исключением случая, когда в протоколе подведения итогов тендера указывается победитель.

    - В случае если победитель тендера признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя тендера заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в тендере которого присвоен второй номер.

    - В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании тендера несостоявшимся.

    - Если победитель не подписал договор или он расторгнут по решению суда, Заказчик вправе направить в ФАС России обращение о включении поставщика в РНП.

## Обеспечение конфиденциальности.

    - Участники, подавшие заявки на участие в Тендере, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в Тендере.

    - Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в Тендере, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

## Права Заказчика.

    - Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора, заключенного по результатам Тендера, вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором.

    - При этом любые изменения оформляются дополнительными соглашениями, если иное не предусмотрено положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

# Раздел 2. Инструкция Участникам.

## Общие требования к Участникам.

    - К Участникам устанавливаются следующие обязательные требования:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- сведения об Участнике закупки не должны присутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков;

- наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет;

- наличие достаточного количества специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку, соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности, для выполнения работ, указанных техническом задании               (Раздел 6. Приложение № 1 - );

- наличие материально-технической базы, технических средств, оборудования для выполнения работ, указанных техническом задании (Раздел 6. Приложение № 1 - );

- наличие регламентирующего документа (Положения и т.п.) по организации работы участника закупки.

## Представление документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям.

    - Участник должен включить в свою заявку на участие в Тендере документы и информацию в соответствии со следующим перечнем:

- опись документов (Опись документов (форма 1));

- заявка участника закупок по форме, прилагаемой к настоящей закупочной документации (Заявка участника тендера (форма 2));

- сведения об участнике закупок (Сведения об участнике закупок (форма 3));

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения;

- копия устава со всеми изменениями;

- копия свидетельства о регистрации юридического лица либо копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в Тендере должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в Тендере должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

- справку, подписанную руководителем Участника закупки, подтверждающую, что Участник закупки не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, что на имущество участника закупки не наложен арест и/или его экономическая деятельность не приостановлена;

- справку об отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- коммерческое предложение (Коммерческое предложение (форма 4));

- техническое предложение (Техническое предложение (форма 5));

- календарный график (Календарный график (форма 6));

- протокол разногласий к проекту договора (Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7));

- справка о перечне и годовых объемах работ, подтверждающих опыт участника (Справка о перечне и годовых объемах выполненных договоров, подтверждающих опыт Участника (форма 8)) с приложением копий договоров, актов выполненных работ, отзывов, рекомендательных писем (не менее 3 трех);

- справка о кадровых ресурсах (Справка о кадровых ресурсах (форма 9)) с приложением документов, подтверждающих квалификацию работников, задействованных в исполнении договора;

- справка о материально-технических ресурсах (Справка о материально-технических ресурсах (форма 10));

- копия регламентирующего документа (Положения и т.п.) по организации работы участника закупки;

- иные документы и сведения, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

  - Требования к содержанию и форме заявки на участие в Тендере.

## Каждый Участник может подать только одну заявку на участие в Тендере.

## Участник подает заявку на участие в Тендере в письменной форме в запечатанном конверте или в виде сканкопий документов в формате pdf на электронную почту zakupki@priboi.ru.

## Заявка на участие в Тендере и все прилагаемые к ней документы должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченное лицо).

## К заявке на участие в Тендере необходимо приложить опись документов.

## Представленные в составе заявки документы и иные информационные материалы Участнику не возвращаются.

## Все документы, входящие в заявку на участие в Тендере, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

## - документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии их легализации и приложения нотариально заверенного перевода на русский язык.

## Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в Тендере, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:

## - документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Порядок формирования Участником цены договора.

## Участник указывает расценки (цены) в рублях по всем компонентам предмета Закупки. Те услуги, по которым Участник не дал расценок или цен, не подлежат оплате Заказчиком после их оказания.

## Общая стоимость работ определяется по результатам проведения тендера и определения победителя. Стоимость работ включает в себя стоимость затрат на выполнение работ, расходов на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения требуемых видов работ, транспортные и командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей и иные расходы, связанные с исполнением договора.

## В Заявке Участника закупок необходимо указать фиксированную стоимость работ с учетом/без учета НДС. Данная стоимость может быть изменена только по письменному согласованию сторон.

  - Дополнительные предложения Участника.

## Если у Участника имеются дополнительные предложения, то они прилагаются отдельным разделом, что позволит более полно оценить предложение.

# Раздел 3. Порядок подачи заявок на участие в Тендере.

  - Участник подает заявку на участие в Тендере в письменной форме в запечатанном конверте или в виде сканкопий документов в формате pdf на электронную почту zakupki@priboi.ru.

  - Участник, подавший заявку на участие в Тендере, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в Тендере.

  - В случае принятия решения Участником об отзыве заявки, Участник подает заявление об отзыве заявки. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование Закупки, дата и время подачи заявки на участие в Тендере.

  - После получения отзыва заявки на участие в Тендере Заказчик возвращает конверт с заявкой на участие в Тендере. Данная заявка будет считаться отозванной и не фиксируется в протоколе вскрытия конвертов на участие в Тендере.

  - После окончания срока подачи заявок не допускается изменение или отзыв заявок на участие в Тендере.

  - Прием заявок на участие в Тендере прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

# Раздел 4. Отбор и оценка заявок, определение победителя Тендера.

  - Общие положения.

    - Отбор и оценка заявок на участие в Тендера включает:

- стадию отбора заявок;

        - стадию оценки и сопоставления заявок.

    - При оценке и сопоставлении заявок Закупочная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с Участниками Тендера, на участие в оценке и сопоставлении заявок.

    - Участники Тендера не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке и сопоставлении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников Тендера повлиять на Закупочную комиссию на любой из стадий оценки и сопоставления заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком для работы в процедуре Тендера, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в Тендере таких Участников/ отклонению заявок Участников.

    - В ходе оценки и сопоставления заявок Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных в заявке сведений.

    - При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если Участник Тендера в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - В ходе Тендера Заказчик имеет право направить Участникам Тендера запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие ее условий (сроков и предмета договора, графика платежей, иных условий заявки). Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры Тендера, объем и состав предлагаемой претендентом продукции, работ, услуг. Также Заказчик вправе направить Участникам Тендера запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки, и направлять Заказчику исправленные документы.

  - Отбор заявок. Допуск к участию в Тендере.

    - В соответствии с данными, указанные в Извещении о проведении Закупки, Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Тендере.

    - Участники, подавшие заявки на участие в Тендере, или их представители не вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Тендере.

    - Процедура вскрытия заявок на бумажном носителе по тендеру происходит на заседании Закупочной комиссии.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в Тендере объявляются и заносятся в протокол следующие сведения:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), конверт с заявкой которого вскрывается.

    - После окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Тендере Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным Документацией о Тендере.

    - На основании результатов отбора заявок Закупочной комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске Участников, подавших заявки на участие в Тендере. При этом решение о допуске Участника к участию в Тендере или об отказе в таком допуске с обоснованием такого решения заносятся в протокол отбора заявок.

    - При отборе заявок на участие в Тендере Участник не допускается Закупочной комиссией к участию в ней в случае:

- Несоответствия требованиям к Участникам, установленным документацией о Тендере, либо неподтверждения таких требований надлежащими документами;

- Наличия в документах, входящих в заявку на участие в Тендере, недостоверных сведений об Участнике или о предмете Тендера;

- Несоответствия содержания, формы, оформления и состава заявки на участие в Тендере требованиям документации о Тендере, в том числе не предоставления либо частичного предоставления документов, предусмотренных документацией о Тендере;

- Наличия в предоставленной заявке или документах, содержащих сведения об Участнике, противоречий, не позволяющих Закупочной комиссии однозначно оценить заявку (документы);

- Выдвижение Участником условий выполнения договора, не соответствующих действующему законодательству, экономическим и производственным интересам АО «Прибой» или проекту договора, являющемуся неотъемлемой частью настоящей Документации;

- В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, а также установления фактов проведения ликвидации Участника юридического лица или проведения в отношении Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Закупочная комиссия отстраняет такого Участника от участия в Тендере на любом этапе ее проведения.

    - В день окончания отбора заявок на участие в Тендере протокол подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии.

    - Протокол вскрытия конвертов и отбора заявок на участие в Тендере размещается на сайте www.priboi.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.

## Подведение итогов Тендера.

    - Победителем тендера является Участник, соответствующий требованиям к Участнику закупок, указанным в закупочной документации, представивший необходимые сведения и документы и предложивший наименьшую цену исполнения договора.

Отсутствие в Заявке Участника закупок документов и сведений, предусмотренных пп. 2.2 настоящей закупочной документации, является основанием для отклонения заявки участника закупок от участия в тендере как несоответствующего требованиям закупочной документации.

При подаче более одной заявки от одного Участника закупок все такие Заявки отклоняются и не рассматриваются как несоответствующие требованиям тендера.

    - Закупочная комиссия ведет протокол подведения итогов.

    - Протокол подведения итогов подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии.

    - Указанный протокол в течение 3 (трех) рабочих дней после дня подписания, размещается Заказчиком на сайте www.priboi.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

## Последствия признания Тендера несостоявшимся.

    - Тендер признается несостоявшимся если:

- на участие в Тендере не подано ни одной заявки;

- на участие в Тендере подана одна заявка;

- по результатам рассмотрения заявок к участию в Тендере допущен только один участник;

- ни один из участников не допущен к участию в Тендере.

    - Если Тендер признан несостоявшимся вследствие поступления заявки от одного участника закупки, с таким участником при условии, что он допущен к участию в Тендере и его заявка соответствует требованиям, изложенным в документации о Тендере, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами Заказчика. Цена заключаемого договора не может превышать цену договора, предложенную в заявке участником закупки и указанную в документации о закупке.

    - Если тендер признан несостоявшимся в случае отсутствия заявок или ни один из участников не допущен к участию в тендере, Заказчик вправе объявить новый тендер или осуществить закупку другим способом (неконкурентная закупка у единственного поставщика или иная конкурентная процедура закупки).

## Заключение договора по результатам тендера.

    - Срок заключения договора – не ранее, чем через 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня подведения итогов тендера.

    - Договор составляется путем включения условий исполнения договора и его цены, предложенных победителем тендера, с которым заключается договор, в проект договора                ().

# Раздел 5. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку:

## Опись документов (форма 1)

начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Участник _______________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождения Участника)

представляет для участия в тендере на______________________________________

(предмет договора)

нижеперечисленные документы

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Опись следует оформить на официальном бланке Участника тендера.

- Участник тендера должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождения.

- Участник тендера должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав заявки (в страницах).

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

## Заявка участника тендера (форма 2)

начало формы

Председателю Закупочной комиссии АО «Прибой»

по закупкам товаров, работ, услуг

Франтовой Анне Николаевне

Заявка участника тендера на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой», расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 211.

Изучив извещение на участие в тендере на право выполнения Работ, ________________________________________________

(наименование участника закупок)

в лице,                           		 		__________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в извещении на участие в тендере, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями извещения на участие в тендере в объёме и на условиях, которые изложены в техническом задании и проекте договора и на следующих условиях (заполняется Участником закупок):

Общая стоимость составляет _______________________________с учетом НДС,                   (указывается в случае его уплаты).

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- В случае если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения на участие в тендере и нашими условиями, указанными в настоящем извещении, в срок не ранее чем через 10 и не позднее, чем через 20 календарных дней с даты определения победителя тендера.

Участник закупок

(уполномоченный представитель)      ______________                  __________________

М.П.  (подпись)         (Ф. И. О., должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Заявка на участие в процедуре закупки должна быть оформлена на официальном бланке участника, который присваивает Заявке на участие в процедуре закупки дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы).

- Заявка на участие в процедуре закупки должна быть подписана руководителем участника  (или лицом, уполномоченным подписывать данный документ) и скреплена печатью.

## Сведения об участнике закупок (форма 3)

начало формы

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПОК

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПОК)

| 1 | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО |  |
| 4 | Место нахождения |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Номер контактного телефона/факс |  |
| 7 | ФИО, должность руководителя, паспортные данные |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (контактное лицо) |  |
| 10 | Место регистрации организации |  |
| 11 | Год регистрации организации |  |
| 12 | Банковские реквизиты: |  |
| 13 | Наименование банка |  |
| 14 | Р/с в банке |  |
| 15 | К/счет |  |
| 16 | БИК |  |
| 17 | Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Указать проводится/не проводится |
| 18 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Указать приостановлена /не приостановлена |
| 19 | Указать относиться ли Участник закупок к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» |  |

Для  подготовки  и оформления договора настоящее будет исполнять роль обязательного договора между нами.

Участник закупок

(уполномоченный представитель)      ______________                  __________________

М.П.  (подпись)         (Ф. И. О., должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

- Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графах 12-16 указываются банковские реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

## Коммерческое предложение (форма 4)

начало формы

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника тендера: _______________________

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг | Страна происхождения продукции, работ, услуг | Ед. изм. | Коли -чество | Цена за един., руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того НДС: |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Участник тендера указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Результат суммирования стоимостей продукции, работ, услуг, указанных в коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в заявке участника тендера.

## Техническое предложение (форма 5)

начало формы

Техническое предложение

Декларация соответствия

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание к поставке продукции, выполнению работ, оказанию услуг и согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации о закупке).

Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции, работ, услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

конец формы

Инструкции по заполнению

- В техническом предложении описываются все позиции Технического задания (Приложение № 1 Техническое задание) (с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение № 2 – Проект договора).

- Не допускается в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с Техническим заданием», «со всем согласны» и т.д.), или копированием конкретных требований из Технического задания, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки/значения/разделы с описанием предлагаемых характеристик продукции, работ, услуг.

## Календарный график (форма 6)

начало формы

Календарный график

Начало поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг: ___________ (указать начало поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями Технического задания)

Окончание поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг: __________ (указать окончание поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями Технического задания)

| № п/п | Наименование этапа | График |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало оказания услуг по соответствующему этапу | Окончание оказания услуг по соответствующему этапу |
| … |  |  |  |

конец формы

- Инструкции по заполнению

- В данном календарном графике приводятся расчетные сроки поставки всех видов продукции, выполнения работ, оказания услуг в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении, в соответствии с Техническим заданием.

- В случае разбиения поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг на этапы, напротив каждого из этапов поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг Участник указывает сроки начала поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) / окончания поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) по соответствующему этапу.

- В случае если проектом Договора не предусмотрена этапность поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, то в Таблицу включается только один этап. В позициях «Начало поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг по соответствующему этапу» и «Окончание поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг по соответствующему этапу» указываются данные в соответствии с Техническим заданием.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)

начало формы

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника тендера: _________________________________

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника тендера | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

Подтверждаем, что указанные разногласия носят характер «желательных» условий, которые предлагаются на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

- Участник тендера указыват свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Данная форма заполняется, как в случае наличия у Участника тендера требований или предложений по изменению проекта Договора (), так и в случае отсутствия таких требований или предложений;

- В случае отсутствия у Участника закупки предложений по внесению изменений в проект Договора, в таблице приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

- В случае наличия у Участника закупки предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник тендера должен представить в составе своей заявки данный Протокол разногласий.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в Документации о закупке и заявке Победителя тендера.

- В любом случае Участник тендера должен иметь в виду, что предоставление Участником тендера Протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника тендера и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Справка о перечне и годовых объемах выполненных договоров, подтверждающих опыт Участника (форма 8)

начало формы

Справка о перечне и объемах выполненных договоров, подтверждающих опыт Участника

Наименование и адрес Участника тендера: ________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического выполнения работ, процент выполнения) |  | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание предмета договора, в состав которого входят работы в соответствии с требуемым опытом, указанным в Техническом задании | Описание позиций договора (состав работ), подтверждающих в явном виде требуемый опыт, указанный в Техническом задании | Сумма выполненных работ по договору, указанных в столбце № 5 настоящей таблицы (указывается исключительно сумма выполненных обязательств, подтверждающих наличие требуемого опыта, указанного в Техническом задании), рублей без учета НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ИТОГО за __________ год [указать год, например «2022»] |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО за __________ год [указать год, например «2023»] |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО за __________ год [указать год, например «2024»] |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО за ____________ месяцев __________ года [указать завершенные договоры, например «__ месяцев 2025 года» и т.д.] |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В Справке описываются предмет договора и работы, выполненные в рамках указанного Участником договора. В случае комплексного договора/договора генерального подряда и т.д. Участнику необходимо в обязательном порядке указать позиции договора (состав работ) и годовые объемы выполненных работ, явно подтверждающих опыт Участника как по составу работ, так и по суммам.

- Для однозначного определения опыта Участника Заказчик вправе запросить у Участника подтверждающие опыт документы (копии договоров и актов выполненных работ, соответствующих требованиям по опыту, подписанных с обеих сторон).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 9)

начало формы

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника тендера: ________________________

Таблица-1. Кадровые ресурсы, планируемые к привлечению в ходе выполнения Договора

| № п/п | ФИО, год рождения специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Свидетельство об аттестации, № документа и срок его действия | Допуск на данный вид работ, № докуме6нта и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Таблица-2. Штатная численность персонала

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим заданием) прилагаются:

1.

2.

3.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- Участник тендера указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником тендера в ходе выполнения Договора.

- В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника тендера.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)

начало формы

Справка о материально-технических ресурсах

Материально-технические ресурсы, которые планируются к привлечению в ходе выполнения Договора.

| № п/п | Наименова-ние | Место нахождения | Право собственности или иное право (хозяйствен-ного ведения, оперативного управления) | Предназна-чение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению

- В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник тендера считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). Данные по ресурсам, планируемым к привлечению в ходе выполнения Договора заполняются исходя из имеющейся информации на момент подачи заявки Участника.

# Раздел 6. Приложение № 1 -

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре   на объектах АО «Прибой»

1. Цель оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту             (далее - ТО и ППР) направлены на обеспечение бесперебойной работы и постоянного контроля систем автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ)  своевременное выявление и устранение неисправностей или обстоятельств, которые могут привести к отказу в работе оборудования.

2. Место оказания услуг:

353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Дзержинского д. 211. Территория АО «Прибой».

3. Срок оказания услуг:

- начало оказания услуг:       01.01.2026г.;

- окончание оказания услуг: 31.12.2026г.

4. Исходные данные:

Таблица №1

Здания и сооружения, оснащённые АПС и СОУЭ

| № | Наименование зданий и сооружений | Описание здания или сооружения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовое здание, Литер «У» | 4-х этажное здание административно-бытового корпуса | 2748,9 |
| 2 | Котельная, Литер «Н» | Помещения котельной | 1871,8 |
| 3 | Производственный корпус №1, Литер «О» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 18448 |
| 4 | Производственный корпус №2, Литер «П» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 17767.7 |
| 5 | Корпус №5, блок «А», Литер «АА1» | 10-ти этажное административное здание | 6336,6 |
| 6 | Корпус №8, Литер «М» | Одноэтажное здание | 5445,4 |
| 7 | Модуль, Литер «У1» | 2-х этажное здание из несущих металлоконструкций | 3029,5 |
| 8 | Склад ГСМ Литер «З» | Одноэтажное кирпичное здание | 74 |
| 9 | Автокомплекс литер «Х» + ангары «А3, А4, А5, А6, АН4» и навес «АН2» | 2-х этажное кирпичное здание с металлическими ангарами и навесами | 491,8+ 397 |
| 10 | Помещение очистки воздуха от паров стирола Литер «Y» | Одноэтажное капитальное здание | 81 |
| 11 | Склад баллонов Литер «С» | Одноэтажное кирпичное здание | 405,7 |
| 12 | Гараж Литер «ЛЛ1» с ангаром | Одноэтажное здание | 1676,8 |
| 13 | Гараж литер «ЛЛ1»-вставка | 2-х этажное здание | 268,5 |
| 14 | Ангар литер «К-84» | Одноэтажное металлическое здание | 357,5 |
| 15 | Ангар литер «Н» (3 склада) | Одноэтажное металлическое здание | 269,6 |
| 16 | Ангар литер «К-82» | Одноэтажное металлическое здание | 389,7 |

Таблица №2

Оборудование АПС и СОУЭ, смонтированное в зданиях и сооружениях АО «Прибой»

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер адресный двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 47 |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 М | 10 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 41 |
|  | Контрольно-пусковой блок | С 2000-КПБ | 35 |
|  | Автоматизированное рабочее место поста охраны по контролю состояния и работоспособности Систем Пожарной Автоматики, в комплекте: - системный блок в сборе; - беспроводная клавиатура и мышь; - монитор; - сервер «Орион-Про» с ключом защиты; - администратор базы данных «Орион-Про»; - генератор отчетов «Орион-Про»; - монитор «Орион-Про»; - задача оперативная «Орион-Про» | ОРИОН Acer Aspire GX-781 А4 Dell 55 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Сигнал-10 | 2 |
|  | Блок защиты входных цепей приборов от импульсных перенапряжений |  | 4 |
|  | Адресный расширитель на 2 шлейфа | С2000-АР-2 | 93 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов | С2000-АР8 | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 8 |
|  | Адресный релейный блок | СП2000-СП-2 | 9 |
|  | Адресный блок для управления приводом дымоудаления | С2000-СП4/220 | 1 |
|  | Блок контроля линии оповещения | БКЛО | 7 |
|  | Блок разветвительно - изолирующий | БРИЗ | 108 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК | 13 |
|  | Устройство шлейфовое | УШК-03 | 6 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП103-5/4С А3 | 18 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП-03 | 116 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП-105-1 D | 26 |
|  | Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный | ИП 101-18-A2R «МАК-ДМ» исп. 01 | 29 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ДИП 34-А | 1060 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-52СМД | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ИП-212-34-А | 629 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный | ИПДЛ-Д-II4Р | 25 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-201Р | 164 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 403Р | 12 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 207 | 273 |
|  | Оптический фильтр | Спектрон ОФ-20 | 332 |
|  | Извещатель пожарный электро-контактный адресный ручной | ИПР 513-3А | 374 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | 137 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИР-1 | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитно-контактный | С 2000 - СМК | 21 |
|  | Световой оповещатель пожарный «Выход», Направление движения» | Блик С-12; Молния | 323 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Кристалл-12 | 118 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Люкс -12 | 12 |
|  | Световой оповещатель адресный «Выход» | С2000-ОСТ | 2 |
|  | Оповещатель световой | «Сфера Х-12 «ВЫХОД» | 11 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -3Л | 106 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -М | 5 |
|  | Громкоговоритель настенный | Соната -У | 39 |
|  | Модуль акустический | Соната-Т-Л-100-5/3 | 331 |
|  | Оповещатель звуковой | ООПЗ -12 | 79 |
|  | Оповещатель звуковой | Иволга | 139 |
|  | Блок речевого оповещения | «Орфей» | 4 |
|  | Блок речевого оповещения | Рупор 200 | 13 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | БИРП 12/4 | 39 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | РИП-24 | 3 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | Бирп-12/6 | 4 |
|  | Источник бесперебойного электропитания, 12 В 1А | СКАТ-1200А | 1 |
|  | Звуковой оповещатель | ПКИ-СП12 «Феникс-Р» | 11 |
|  | Лампа аварийного освещения |  | 37 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-232 | 1 |
|  | Блок контроля индикации | С2000-БКИ | 3 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ | 2 |
|  | Рупор-300 |  | 1 |
|  | Двигатели дымоудаления |  | 2 |
|  | Оповещатель световой «стрела влево» | Молния 12 | 1 |

5. Требования к порядку оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

Техническое обслуживание Систем пожарной Автоматики представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию АПС и СОУЭ в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на АПС и СОУЭ, в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание и технический ремонт (ТО и ТР) производятся специализированными организациями имеющими соответствующие лицензии на данный вид работ, и выполняются в соответствии с объемами, содержанием и порядком выполнения работ по ТО и ППР оборудования. Периодичность определяется технической документацией на оборудование, нормативно-правовыми актами Российской федерации, графиком проведения технического обслуживания и ремонта, согласованным с Заказчиком. Объемы работ по зданиям АО «Прибой» приведены в таблицах №1 и №2.

ТО и ТР систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостность системы, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования системы в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение технического обслуживания и комплекса планово-предупредительных работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации с обязательной фиксацией проведённых работ в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию АУПС»;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление, устранение причин их возникновения  или вынесение Заказчику рекомендаций по устранению причин ложных срабатываний АПС;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и

функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР систем;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- получение необходимых лицензий, программирование и перепрограммирование автоматизированного рабочего места «Орион»;

- допуск к производству работ по ТО и ТР систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку, и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ, и проведение   работы по повышению его квалификации.

Услуги оказываются в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности.

Объемы, содержание и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования определяются технической документацией на оборудование, нормативными правовыми актами Российской Федерации, графиком проведения технического обслуживания и ремонта, согласованным с Заказчиком. График проведения ТО и ТР разрабатывается Исполнителем и является неотъемлемой частью Договора.

Специалисты Исполнителя должны иметь действующие документы   обучения по работе на опасных производственных объектах. На работников Исполнителя необходимо предоставить протоколы проверки знаний по ОТ и ТБ, пожарной безопасности и правилах работы на высоте, работе на опасных производственных объектах. Работники Исполнителя должны быть обеспечены проверенной контрольно-измерительной аппаратурой и инструментом, программным обеспечением,   подъёмными механизмами и лестницами, необходимыми для оказания услуг, которые должны соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таблица №3

Требуемый минимальный набор проверенной контрольно-измерительной аппаратуры и инструментов с указанием типа, марки, количества и даты испытания предъявляемый Заказчику:

| № п/п | Наименование оборудование |
| --- | --- |
| 1 | Техническое средство для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях |
| 2 | Техническое средство, предназначенное для измерения силы тока в амперах |
| 3 | Набор инструментов электромонтажника |
| 4 | Шумомер для измерения уровня шума (громкости звука) |
| 5 | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности |
| 6 | Техническое средство для определения электрических активных (омических) сопротивлений |
| 7 | Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности |
| 8 | Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров. |
| 9 | Техническое средство, предназначенное для измерения значений сопротивлений |
| 10 | Термоанемометр предназначенный для измерения скорости и температуры, а также объема воздуха в помещении. |
| 11 | Тестер для проверки дымовых датчиков (имитатор дыма) |
| 12 | Излучатель тестовый для проверки ИК-извещателей «Спектрон» |
| 13 | Фен промышленный (для проверки тепловых датчиков) |
| 14 | Осциллограф для регистрации измерения параметров и наблюдения электрических сигналов |
| 15 | Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
| 16 | Психрометр для измерения относительной влажности воздуха и температуры |
| 17 | Секундомер для измерения интервалов времени |
| 18 | Автотрансформатор для плавного регулирования напряжения (в т.ч. под нагрузкой) |
| 19 | Пирометр для бесконтактного измерения температуры на расстоянии |
| 20 | Генератор низкочастотных сигналов для генерации электрических сигналов с высокой точностью и стабильностью |
| 21 | Частотомер для измерения частоты сигналов |

Исполнитель проводит осмотры оборудования с целью поддержания его в работоспособном состоянии.  При обнаружении неисправностей и ситуаций, способных привести к отказу в работе оборудования, персонал Исполнителя принимает меры для их устранения.

При невозможности устранения неисправности на объекте,  и необходимости ремонта или замены  оборудования, Исполнитель осуществляет оперативную замену неисправного оборудования  на объекте однотипным по своим техническим характеристикам оборудованием.

По каждому ложному срабатыванию или отказу в работе установки Исполнитель совместно с Заказчиком  проводит разбор случившейся ситуации и устанавливает  причину. Результаты  разбора отражаются  в «Журнале  регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики».

Заявки на оказание услуг по устранению неисправностей оборудования Исполнитель получает от Заказчика по телефону,  а также в устной или письменной форме.

В подразделениях Исполнителя должен  осуществляется круглосуточный приём и выполнение заявок Заказчика на выявление причин неисправностей и восстановление работоспособности АПС и СОУЭ. Прибытие представителя Исполнителя на объект «Заказчика» должно обеспечиваться не позднее, чем через 2 (два) часа после получения заявки, при этом Исполнитель принимает меры к устранению неисправностей АПС в кратчайшие сроки. Данные требования распространяются на выходные и праздничные дни.

Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку своих сотрудников, необходимых материалов и оборудования на объект.

Исполнитель должен иметь на складе запасные части и принадлежности в количестве, обеспечивающем  срочный ремонт любой сложности оборудования Заказчика.

Исполнитель устанавливает обновления и исправления поддерживаемых программ оборудования по мере их выхода и предоставляемых компаниями, при этом все расходы берет на себя Исполнитель.

Исполнитель несёт полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшее по его вине, из-за неправильных действий при производстве работ на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др.

Исполнитель самостоятельно оформляет для своего персонала и автотранспорта  пропуска  на территорию АО «Прибой» для оказания услуг по техническому обслуживанию.

Исполнитель обязан пройти инструктаж по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

6. Требования к документации

В целях обеспечения организации и планирования технической эксплуатации, учета выполняемых работ, Исполнитель ведет соответствующую документацию на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации. Кроме того, на Исполнителя возлагается восстановление недостающих схем систем оборудования, а также проверка и корректировка уже существующих.

Техническая документация, относящаяся к определенному объекту должна храниться в наблюдательном деле установки.

Таблица №4

Перечень эксплуатационной документации по ТО и ТР   на обслуживаемый объект:

| № п/п | Наименование документа | Вид документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт первичного обследования АПС и СОУЭ | копия |
| 2. | Техническое задание или проект | копия |
| 4. | Паспорт автоматической установки пожарной автоматики | оригинал |
| 5. | График проведения технического обслуживания и ремонта на год | оригинал |
| 6. | Перечень и объем регламентных работ | оригинал |
| 7. | Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной автоматики | оригинал |
| 8. | Журнал регистрации вызовов при неисправностях систем АПС. | оригинал |
| 9. | Инструкция по пользованию автоматизированного рабочего места «Орион» и оборудованием системы АПС и СОУЭ с подписью дежурного персонала заказчика о прохождении инструктажа | оригинал |
| 10. | Акт технического состояния системы АПС и СОУЭ по результатам технических осмотров и иных форм контроля (составляется не реже 1 раза в квартал) | оригинал |

При необходимости наблюдательное дело  может быть дополнено иной документацией, относящейся к эксплуатации оборудования  на объекте.

7. Требования к Исполнителю работ

При проведении работ по ТО и ТР систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО и ТР систем, предусмотренной нормативными документами на ТО и ТР систем и   стандартами;

- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

- при проведении ТР системы не допускать применения для замены неавторизованных изделий и материалов;

- при проведении ТО и ТР систем осуществлять оперативную замену вышедших из строя составных частей из своего обменного фонда на аналогичные, при невозможности - на основании ведомости  замены завода-изготовителя. По окончанию ремонта или после приобретения Заказчиком нового оборудования  провести обратную замену.

Исполнитель должен иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление: «Деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», с видами работ, выполняемыми в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт  систем  пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации людей при пожаре и их элементов, включая диспетчеризации и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Кроме этого, Исполнитель должен предоставить сведения, подтверждающие:

а) наличие у лицензиата зданий (сооружений, помещений) по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, для размещения работников, оборудования, инструментов и технических средств;

б) наличие оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному частью четвертой статьи 24 Федерального закона "О пожарной безопасности", прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

в) наличие в штате Исполнителя работников, заключивших трудовые договоры, имеющих:

- высшее или среднее профессиональное образование в области лицензируемой деятельности, либо прошедших профессиональное обучение в области лицензируемой деятельности;

- минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года;

г) прохождение работниками не реже 1 раза в 5 лет обучения в области лицензируемой деятельности применительно к выполняемым работам (оказываемым услугам) по дополнительным профессиональным программам  повышения квалификации либо по основным программам профессионального обучения - программам повышения квалификации рабочих и служащих.

Исполнитель, до подачи заявок на участие в тендере, обязан прибыть на объект для ознакомления с предстоящим объемом работ.

Работы должны осуществляться в условиях действующего учреждения, без остановки плановых работ и при соблюдении следующих требований:

- выполнение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, положений и инструкций, установленных на объекте  и требований администрации Заказчика;

- услуги и связанные с ними работы должны производиться только в отведённой зоне работ.

Работы по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ должны проводятся аттестованными специалистами, имеющими достаточную квалификацию и действующие соответствующие группы допуска. С целью обеспечения требований ТБ и ОТ при выполнении работ, а также оперативного и качественного устранения выявленных неисправностей Исполнитель обеспечивает  прибытие на объект не менее  двух человек.   Исполнитель предоставляет список аттестованных специалистов обслуживающих объект, с указанием должности, наименования свидетельства об аттестации и допуске на данный вид работ,            № документа и срок его действия.

- Работы по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ должны проводятся с учетом требований: Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

Работы должны проводиться  минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна быть проведена   уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Все проведенные работы по ТО и ТР  должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной   сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре», который хранится у Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Об устранении замечаний и выполнении планово-предупредительных работ Исполнитель сообщает представителю Заказчика, ответственному за содержание АПС и СОУЭ. Записи в журнале заверяются подписями представителя Исполнителя и представителя Заказчика. Записи должны заканчиваться текстом: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации в автоматическом режиме. Замечаний нет».

Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчет о выполнении вызовов для непланового технического обслуживания, выявления и устранения неисправностей оборудования с указанием помещений, содержания и даты вызова, выполненных работах и сроках устранения неисправности.

Сдача-приёмка работ осуществляется ежемесячно с оформлением «Акта работоспособности систем» и записи в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем» подписанными представителями Заказчика и Исполнителя в соответствии с условиями Договора. Ежеквартально Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика,  проводит практическую проверку работоспособности всех Систем Пожарной Автоматики, с составлением Акта проверки работоспособности.

9. Требования по техническому обучению Исполнителем персонала Заказчика работе на  автоматизированном рабочем месте системы «Орион» и приёмно-контрольных пультах.

Исполнитель разрабатывает и корректирует техническую документацию по правилам использования приборов АПС. Периодически, но не менее 2-х раз в год проводит инструктаж дежурного персонала Заказчика по правилам  работы на автоматизированном рабочем месте «Орион», с оборудованием Систем Пожарной Автоматики и порядке реагирования при срабатывании сигнализации.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Исполнитель предоставляет гарантии качества выполненных работ в соответствии с действующим законодательством РФ, на весь объем и срок оказания услуг.

Исполнитель несет ответственность за сохранность всех коммуникаций, материалов  и оборудования, находящихся в помещениях, где оказываются услуги.

В случае если инцидент произошёл по вине Исполнителя, последний своими силами и за свой счет проводит все услуги по восстановлению и ремонту коммуникаций, материалов  и оборудования.

Перечень зданий и сооружений АО «Прибой», оборудованных АПС и СОУЭ,

подлежащих техническому обслуживанию

| № | Наименование зданий и сооружений | Описание здания или сооружения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовое здание, Литер «У» | 4-х этажное здание административно-бытового корпуса | 2748,9 |
| 2 | Котельная, Литер «Н» | Помещения котельной | 1871,8 |
| 3 | Производственный корпус №1, Литер «О» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 18448 |
| 4 | Производственный корпус №2, Литер «П» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 17767.7 |
| 5 | Корпус №5, блок «А», Литер «АА1» | 10-ти этажное административное здание | 6336,6 |
| 6 | Корпус №8, Литер «М» | Одноэтажное здание | 5445,4 |
| 7 | Модуль, Литер «У1» | 2-х этажное здание из несущих металлоконструкций | 3029,5 |
| 8 | Склад ГСМ Литер «З» | Одноэтажное кирпичное здание | 74 |
| 9 | Автокомплекс литер «Х» + ангары «А3, А4, А5, А6, АН4» и навес «АН2» | 2-х этажное кирпичное здание с металлическими ангарами и навесами | 491,8+ 397 |
| 10 | Помещение очистки воздуха от паров стирола Литер «Y» | Одноэтажное капитальное здание | 81 |
| 11 | Склад баллонов Литер «С» | Одноэтажное кирпичное здание | 405,7 |
| 12 | Нежилое здание Литер «ЛЛ1» с ангаром | Одноэтажное здание | 1676,8 |
| 13 | Нежилое задние литер «ЛЛ1»-вставка | 2-х этажное здание | 268,5 |
| 14 | Ангар литер «К-84» | Одноэтажное металлическое здание | 357,5 |
| 15 | Ангар литер «Н» (3 склада) | Одноэтажное металлическое здание | 269,6 |
| 16 | Ангар литер «К-82» | Одноэтажное металлическое здание | 389,7 |

Оборудование АПС и СОУЭ, смонтированное в зданиях и сооружениях АО «Прибой»

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер адресный двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 47 |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 М | 10 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 41 |
|  | Контрольно-пусковой блок | С 2000-КПБ | 35 |
|  | Автоматизированное рабочее место поста охраны по контролю состояния и работоспособности Систем Пожарной Автоматики, в комплекте: - системный блок в сборе; - беспроводная клавиатура и мышь; - монитор; - сервер «Орион-Про» с ключом защиты; - администратор базы данных «Орион-Про»; - генератор отчетов «Орион-Про»; - монитор «Орион-Про»; - задача оперативная «Орион-Про» | ОРИОН Acer Aspire GX-781 А4 Dell 55 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Сигнал-10 | 2 |
|  | Блок защиты входных цепей приборов от импульсных перенапряжений |  | 4 |
|  | Адресный расширитель на 2 шлейфа | С2000-АР-2 | 93 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов | С2000-АР8 | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 8 |
|  | Адресный релейный блок | СП2000-СП-2 | 9 |
|  | Адресный блок для управления приводом дымоудаления | С2000-СП4/220 | 1 |
|  | Блок контроля линии оповещения | БКЛО | 7 |
|  | Блок разветвительно - изолирующий | БРИЗ | 108 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК | 13 |
|  | Устройство шлейфовое | УШК-03 | 6 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП103-5/4С А3 | 18 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП-03 | 116 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП-105-1 D | 26 |
|  | Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный | ИП 101-18-A2R «МАК-ДМ» исп. 01 | 29 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ДИП 34-А | 1060 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-52СМД | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ИП-212-34-А | 613 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный | ИПДЛ-Д-II4Р | 25 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-201Р | 164 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 403Р | 12 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 207 | 273 |
|  | Оптический фильтр | Спектрон ОФ-20 | 332 |
|  | Извещатель пожарный электро-контактный адресный ручной | ИПР 513-3А | 371 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | 137 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИР-1 | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитно-контактный | С 2000 - СМК | 21 |
|  | Световой оповещатель пожарный «Выход», Направление движения» | Блик С-12; Молния | 320 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Кристалл-12 | 118 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Люкс -12 | 12 |
|  | Световой оповещатель адресный «Выход» | С2000-ОСТ | 2 |
|  | Оповещатель световой | «Сфера Х-12 «ВЫХОД» | 11 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -3Л | 106 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -М | 5 |
|  | Громкоговоритель настенный | Соната -У | 39 |
|  | Модуль акустический | Соната-Т-Л-100-5/3 | 331 |
|  | Оповещатель звуковой | ООПЗ -12 | 79 |
|  | Оповещатель звуковой | Иволга | 135 |
|  | Блок речевого оповещения | «Орфей» | 4 |
|  | Блок речевого оповещения | Рупор 200 | 13 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | БИРП 12/4 | 39 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | РИП-24 | 3 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | Бирп-12/6 | 4 |
|  | Источник бесперебойного электропитания, 12 В 1А | СКАТ-1200А | 1 |
|  | Звуковой оповещатель | ПКИ-СП12 «Феникс-Р» | 11 |
|  | Лампа аварийного освещения |  | 37 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-232 | 1 |
|  | Блок контроля индикации | С2000-БКИ | 3 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ | 2 |
|  | Рупор-300 |  | 1 |
|  | Двигатели дымоудаления |  | 2 |

ГРАФИК

Проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем АПС

| Наименование систем | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автоматическая установка пожарной сигнализации | По регламенту * | 15-30 | 15-28 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  | 15-30 | 15-28 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |

на объекте по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211

*дата проведения ТО может быть откорректирована

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре на АО «Прибой» на 2026 год на основании:

- Гост Р 54101 – 2010 Средства автоматизации и системы управления. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- -  СП-484 13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

| Перечень работ по ТО и ППР | Периодичность обслуживания АПС по договору «Исполнителем» |
| --- | --- |
| - проверка выполнения основных функций системы «Орион» на автоматизированном рабочем месте | ежемесячно |
| - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на автоматизированном рабочем месте «Орион» | ежемесячно |
| - обновление сервера базы данных | по необходимости |
| - обновление ПО «Оперативная задача» | по необходимости |
| - обновление ПО «Администратор базы данных» | по необходимости |
| - обновление других программных систем Орион | по необходимости |
| - внешний осмотр составных частей периферийных устройств системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; | ежемесячно |
| - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); | ежемесячно |
| - проверка надежности подключения шин заземления; | ежемесячно |
| - проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте; | ежемесячно |
| - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; | ежемесячно |
| - подключение новых датчиков в систему АПС с дальнейшим программированием на АРМ «Орион»; | по необходимости |
| - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" | ежемесячно |
| - проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| - регулировка чувствительности извещателей при действии солнечных лучей (при необходимости); | ежемесячно |
| - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами и обновление программ; | по необходимости |
| - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы «Орион»; | ежемесячно |
| - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок; | ежемесячно |
| - проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.); | ежемесячно |
| - профилактические услуги; | ежемесячно |
| - чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей с последующим тестированием; | По мере загрязнения но не менее 1 раза в год |
| - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы; | ежемесячно |
| - полнофункциональная проверка системы; | ежеквартально |
| При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в п. 1.1, а также следующие дополнительные работы: |  |
| - метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| - измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |

Составил:

Инженер по охране и безопасности					Ю.А. Бендюк

Раздел 7. Приложение № 2 - Проект Договора

ДОГОВОР № __

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту

систем противопожарной защиты

г. Новороссийск                                                                                               «___» ________ 2025 г.

Акционерное общество «ПРИБОЙ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Франтовой Анны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, далее ТО и ППР, включающих в себя настройку, регулировку и ремонт систем:

- автоматической установки пожарной сигнализации (АПС);

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

далее Систем Пожарной Автоматики,

на объекте: АО «Прибой», расположенном по адресу: 353925, Краснодарский край,                         г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

1.2 Перечень зданий и сооружений, оборудованных Системами Пожарной Автоматики указан в приложении № 1.

1.3 График выполнения работ по техническому обслуживанию Систем Пожарной Автоматики  указаны в приложении № 2, перечень работ и услуг по ТО и ППР указаны в приложении № 3 и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Исполнителя:

2.1. Исполнитель проводит техническое обслуживание в объеме и сроки, указанные в приложении № 2 и № 3 к Договору.

2.2. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору без привлечения третьих лиц (Субподрядчиков).

2.3. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями:

- с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- СП-484 13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

- 2.4. Работы по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ должны проводятся с учетом требований: Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

2.5 Перед принятием Систем Пожарной Автоматики согласно п. 1.1 на техническое обслуживание по настоящему Договору Исполнитель проводит первичное обследование систем с целью определения их технического состояния. По результатам обследования составляет Акт первичного обследования Систем Пожарной Автоматики.

2.6. По требованию Заказчика Исполнитель оказывает консультационную помощь в вопросах правильной эксплуатации Систем Пожарной Автоматики.

2.7. Исполнитель осуществляет круглосуточный приём и выполнение заявок Заказчика на выявление причин неисправностей и восстановление работоспособности АПС. Заявки на оказание услуг по устранению неисправностей оборудования Исполнитель получает от Заказчика в устной или письменной форме, а также по телефону. Данные требования распространяются на выходные и праздничные дни.

  - В случае возникновения неисправностей Систем Пожарной Автоматики Исполнитель обязуется после приёма заявки от Заказчика прибыть на объект не позднее чем через 2 часа для выяснения причин неисправностей и выполнения работ по восстановлению работоспособности системы.

2.9. По прибытии на объект Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую информацию о характере, месте и предполагаемых причинах неисправности. По результатам обследования составляется Дефектная ведомость на технические средства и системы пожарной автоматики с указанием причин неисправности, и при необходимости номенклатуры оборудования, подлежащего ремонту или замене. Если Заказчик не уведомил Исполнителя о возникших неисправностях, обе стороны считают установленную систему исправной и действующей.

2.10. При обнаружении неисправностей и ситуаций, способных привести к отказу в работе оборудования, Исполнитель принимает меры для их устранения. При невозможности устранения неисправности на объекте, и необходимости ремонта оборудования, Исполнитель осуществляет оперативную замену неисправного оборудования на объекте со своего складского резерва, однотипным по своим техническим характеристикам оборудованием.

2.11. Исполнитель должен иметь на складе расходные запасные части и принадлежности в количестве, обеспечивающем приведение в кратчайшие сроки в рабочее состояние оборудования Заказчика. Исполнитель предоставляет Заказчику перечень имеющегося складского резерва запасных частей и оборудования, необходимого для экстренного восстановления работоспособности систем АПС и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. По окончанию ремонта или после приобретения Заказчиком нового оборудования Исполнитель производит обратную замену. Перечень всех работ по ТО и ППР заносятся в журнал регистрации работ по ТО и ППР.

2.12. Исполнитель обязан по мере необходимости и за свой счет получать лицензии и выполнять перепрограммирование автоматизированного рабочего места «Орион».

2.13. Работники Исполнителя должны быть обеспечены минимальным нормативным набором проверенной контрольно-измерительной аппаратуры и инструмента, необходимого для оказания услуг по данному виду деятельности.

2.14. Исполнитель обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства работ.

2.15. Исполнитель должен иметь лицензию, выданную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензионного вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2.16. Специалисты Исполнителя должны иметь действующие документы обучения по работе на опасных производственных объектах. На работников Исполнителя необходимо предоставить протоколы проверки знаний по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, правил работы на опасных производственных объектах.

2.17. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

2.18. Исполнитель предоставляет список аттестованных специалистов, обслуживающих объект, с указанием должности, наименования свидетельства об аттестации и допуске на данный вид работ, № документа и срока его действия.

2.19. В случае проведения проверки объекта органами Государственного пожарного надзора или при плановой отработке эвакуации людей при пожаре из зданий и сооружений, Исполнитель после уведомления его Заказчиком, должен обеспечить присутствие своего сотрудника при проведении данных мероприятий.

2.20. Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку своих сотрудников, необходимого оборудования и материалов на объект.

3. Права и обязанности «Заказчика»:

3.1. Заказчик осуществляет эксплуатацию систем пожарной автоматики в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и РД 009-01-96 «Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания» и СП-484 13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

3.2. Заказчик осуществляет приёмку работ после выполнения Исполнителем ТО и ППР, подтверждая это записью в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, и принимает участие при проведении ежеквартальной практической проверки работоспособности Систем Пожарной Автоматики.

3.3. Заказчик обеспечивает допуск Исполнителя на территорию объекта.

3.4. Заказчик обеспечивает доступ обслуживаемого персонала Исполнителя во все помещения, в которых установлена система пожарной автоматики и ко всем устройствам, элементам системы.

3.5. Заказчик оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объёмах работ по ремонту.

3.6. Заказчик передаёт проектную документацию и исполнительные схемы смонтированных систем пожарной автоматики, которые Исполнитель берет на обслуживание.

3.7. При ложных срабатываниях средств пожарной автоматики, возникших вследствие неподконтрольных Исполнителю факторов, Заказчик при помощи персонала, прошедшего инструктаж у Исполнителя, производит отключение и включение сработавших систем, оповестив Исполнителя и сделав запись в журнале дежурного персонала.

3.8. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ:

4.1.	Выполненные работы отражаются в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и принимаются представителем Заказчика.

4.2. Исполнитель ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, предъявляет заказчику Акт выполненных работ. Ежеквартально Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика, проводит практическую проверку работоспособности всех Систем Пожарной Автоматики, с составлением Акта проверки работоспособности. Заказчик в течение 3-х дней с момента получения, должен принять выполненные работы. В случае отказа от приёмки работ Заказчик обязан в течение этого же срока предоставить мотивированный отказ в письменной форме. При отсутствии мотивированного отказа в приёмке работ, работа считается принятой.

4.3. Принятые Заказчиком Акты выполненных работ подписываются руководителем Заказчика   (или иным уполномоченным лицом), скрепляются оттиском печати и возвращаются Испонителю.

5. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя:

5.1. Стоимость услуг за 12 месяцев составляет: ___________ рублей _______ копеек , в том числе НДС (если предусмотрен).

Стоимость ежемесячных услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет ___________ рублей _______ копеек , в том числе НДС (если предусмотрен).

5.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с выставленным счётом на оплату.

5.3. В случае необходимости проведения ремонтных работ Систем Пожарной Автоматики, возникшей вследствие неправильной эксплуатации, проведения каких-либо строительных или иных работ, влияющих на работоспособность систем или отдельных её элементов, хищения оборудования или материалов, отключения или длительного отсутствия электропитания систем, аварии, возникновения пожарной ситуации, иных неподконтрольных Исполнителю факторов влияющих на работоспособность Систем Пожарной Автоматики, такие работы осуществляются по заявке Заказчика по отдельной смете.

6. Срок действия договора

6.1.	 Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2026 г. и действует до 31.12.2026 г.

7. Гарантии и заверения:

Исполнитель заверяет и гарантирует, что:

7.1. Является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Имеет все необходимые лицензии (разрешения) компетентных государственных органов Российской Федерации на проведение работ.

7.3. Имеет все необходимое оборудование, инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ.

7.4. Имеет персонал с требуемой квалификацией и опытом работы.

Заказчик заверяет и гарантирует, что:

7.5. Является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. С его стороны предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей и иные действия, требуемые учредительными документами Заказчика и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего Договора.

8. Ответственность сторон:

8.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог предотвратить разумными мерами.

8.3. Исполнитель несёт полную материальную ответственность за отказы в работе Систем Пожарной Автоматики, происшедшие по его вине из-за некачественного обслуживания, из-за неправильных действий при производстве работ на объекте, за несоблюдение правил техники и пожарной безопасности и др.

8.4. Заказчик, за необоснованное нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 2.7.  настоящего Договора предусматривает возможность предъявления штрафных санкций в размере 500 рублей за каждый час просрочки Исполнителем оказания услуги, но не более 30% стоимости ежемесячного обслуживания по Договору.

8.5. Исполнитель не несёт ответственности по своим обязательствам в случае повреждения Систем Пожарной Автоматики вследствие неправильной эксплуатации, проведения каких-либо строительных или иных работ, влияющих на работоспособность систем или отдельных ее элементов, хищения оборудования или материалов, отключения или длительного отсутствия электропитания систем, аварии, возникновения пожарной ситуации, иных неподконтрольных Исполнителю факторов, влияющих на работоспособность Систем Пожарной Автоматики.

8.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика, а Заказчик обязан уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки за необоснованную задержку расчётов за выполненные и принятые Заказчиком по настоящему Договору работы.

8.7. Требование уплаты неустойки и штрафных санкций является правом, но не обязанностью сторон.

8.8. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Сторону, не исполнившую, либо не надлежащим образом исполнившую свои обязательство по данному Договору, от возмещения убытка, нанесённого такими действиями или бездействиями. Для подтверждения убытка расходы должны быть документально подтверждены.

9. Прочие условия:

9.1. Договор может быть изменён или дополнен по согласованию сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Все споры, возникшие по настоящему Договору и из него, Стороны будут разрешать путём переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным Судом Краснодарского края.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, должна не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, направить письменное предложение о расторжении настоящего Договора другой стороне.

9.4. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения письменного отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Перечень приложений

К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

Приложение №1.  Перечень зданий и сооружений, оборудованных Системами Пожарной Автоматики АО «Прибой»;

Приложение № 2. График проведения ТО и ППР;

Приложение №3.  Перечень услуг по ТО и ППР.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

| «ЗАКАЗЧИК»: АО «Прибой» Юридический адрес: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 ИНН 2315012170/КПП 231501001 ОГРН 1022302379373 р/с 40502810005300000024 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Генеральный директор АО «Прибой» ________________ А.Н. Франтова м.п. | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №_____ от «    » _______ 20__ г.

Утверждаю                                                                                       Согласованно

Генеральный директор                                                                    Исполнитель

АО «Прибой»

___________________ А.Н. Франтова                                               _________________/  ________/

м.п.

Перечень зданий и сооружений АО «Прибой», оборудованных АПС и СОУЭ,

подлежащих техническому обслуживанию

| № | Наименование зданий и сооружений | Описание здания или сооружения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовое здание, Литер «У» | 4-х этажное здание административно-бытового корпуса | 2748,9 |
| 2 | Котельная, Литер «Н» | Помещения котельной | 1871,8 |
| 3 | Производственный корпус №1, Литер «О» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 18448 |
| 4 | Производственный корпус №2, Литер «П» | 2-х этажное производственное здание с цокольным этажом | 17767.7 |
| 5 | Корпус №5, блок «А», Литер «АА1» | 10-ти этажное административное здание | 6336,6 |
| 6 | Корпус №8, Литер «М» | Одноэтажное здание | 5445,4 |
| 7 | Модуль, Литер «У1» | 2-х этажное здание из несущих металлоконструкций | 3029,5 |
| 8 | Склад ГСМ Литер «З» | Одноэтажное кирпичное здание | 74 |
| 9 | Автокомплекс литер «Х» + ангары «А3, А4, А5, А6, АН4» и навес «АН2» | 2-х этажное кирпичное здание с металлическими ангарами и навесами | 491,8+ 397 |
| 10 | Помещение очистки воздуха от паров стирола Литер «Y» | Одноэтажное капитальное здание | 81 |
| 11 | Склад баллонов Литер «С» | Одноэтажное кирпичное здание | 405,7 |
| 12 | Гараж Литер «ЛЛ1» с ангаром | Одноэтажное здание | 1676,8 |
| 13 | Гараж литер «ЛЛ1»-вставка | 2-х этажное здание | 268,5 |
| 14 | Ангар литер «К-84» | Одноэтажное металлическое здание | 357,5 |
| 15 | Ангар литер «Н» (3 склада) | Одноэтажное металлическое здание | 269,6 |
| 16 | Ангар литер «К-82» | Одноэтажное металлическое здание | 389,7 |

Оборудование АПС и СОУЭ, смонтированное в зданиях и сооружениях АО «Прибой»

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер адресный двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 47 |
|  | Пульт контроля и управления | С2000 М | 10 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 41 |
|  | Контрольно-пусковой блок | С 2000-КПБ | 35 |
|  | Автоматизированное рабочее место поста охраны по контролю состояния и работоспособности Систем Пожарной Автоматики, в комплекте: - системный блок в сборе; - беспроводная клавиатура и мышь; - монитор; - сервер «Орион-Про» с ключом защиты; - администратор базы данных «Орион-Про»; - генератор отчетов «Орион-Про»; - монитор «Орион-Про»; - задача оперативная «Орион-Про» | ОРИОН Acer Aspire GX-781 А4 Dell 55 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный | Сигнал-10 | 2 |
|  | Блок защиты входных цепей приборов от импульсных перенапряжений |  | 4 |
|  | Адресный расширитель на 2 шлейфа | С2000-АР-2 | 93 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов | С2000-АР8 | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 8 |
|  | Адресный релейный блок | СП2000-СП-2 | 9 |
|  | Адресный блок для управления приводом дымоудаления | С2000-СП4/220 | 1 |
|  | Блок контроля линии оповещения | БКЛО | 7 |
|  | Блок разветвительно - изолирующий | БРИЗ | 108 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК | 13 |
|  | Устройство шлейфовое | УШК-03 | 6 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП103-5/4С А3 | 18 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | С2000-ИП-03 | 116 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | ИП-105-1 D | 26 |
|  | Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный | ИП 101-18-A2R «МАК-ДМ» исп. 01 | 29 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ДИП 34-А | 1060 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-52СМД | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ИП-212-34-А | 613 |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный | ИПДЛ-Д-II4Р | 25 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-201Р | 164 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 403Р | 12 |
|  | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 207 | 273 |
|  | Оптический фильтр | Спектрон ОФ-20 | 332 |
|  | Извещатель пожарный электро-контактный адресный ручной | ИПР 513-3А | 371 |
|  | Модуль подключения нагрузки |  | 137 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИР-1 | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитно-контактный | С 2000 - СМК | 21 |
|  | Световой оповещатель пожарный «Выход», Направление движения» | Блик С-12; Молния | 320 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Кристалл-12 | 118 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | Люкс -12 | 12 |
|  | Световой оповещатель адресный «Выход» | С2000-ОСТ | 2 |
|  | Оповещатель световой | «Сфера Х-12 «ВЫХОД» | 11 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -3Л | 106 |
|  | Речевой оповещатель | Соната -М | 5 |
|  | Громкоговоритель настенный | Соната -У | 39 |
|  | Модуль акустический | Соната-Т-Л-100-5/3 | 331 |
|  | Оповещатель звуковой | ООПЗ -12 | 79 |
|  | Оповещатель звуковой | Иволга | 135 |
|  | Блок речевого оповещения | «Орфей» | 4 |
|  | Блок речевого оповещения | Рупор 200 | 13 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | БИРП 12/4 | 39 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | РИП-24 | 3 |
|  | Источник резервного электропитания, 12 В | Бирп-12/6 | 4 |
|  | Источник бесперебойного электропитания, 12 В 1А | СКАТ-1200А | 1 |
|  | Звуковой оповещатель | ПКИ-СП12 «Феникс-Р» | 11 |
|  | Лампа аварийного освещения |  | 37 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-232 | 1 |
|  | Блок контроля индикации | С2000-БКИ | 3 |
|  | Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ | 2 |
|  | Рупор-300 |  | 1 |
|  | Двигатели дымоудаления |  | 2 |

Приложение № 2 к Договору № __ от « » _______20__ г. СОГЛАСОВАНО ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________/___________/ «____» _______ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Прибой» А.Н. Франтова м.п. «_____» ________ 20__ г.

ГРАФИК

Проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем АПС

| Наименование систем | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автоматическая установка пожарной сигнализации | По регламенту * | 15-30 | 15-28 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  | 15-30 | 15-28 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |

на объекте по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211

*дата проведения ТО может быть откорректирована

Приложение № 3 к Договору №______

от «     » ___________ 20____ г.

Утверждаю                                                                                       Согласованно

Генеральный директор                                                                    Исполнитель

АО «Прибой»

___________________ А.Н. Франтова                                               _________________/  ________/

м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре на АО «Прибой» на 2026 год на основании:

      - Гост Р 54101 – 2010 Средства автоматизации и системы управления. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- -  СП-484 13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

| Перечень работ по ТО и ППР | Периодичность обслуживания АПС по договору «Исполнителем» |
| --- | --- |
| - проверка выполнения основных функций системы «Орион» на автоматизированном рабочем месте | ежемесячно |
| - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на автоматизированном рабочем месте «Орион» | ежемесячно |
| - обновление сервера базы данных | по необходимости |
| - обновление ПО «Оперативная задача» | по необходимости |
| - обновление ПО «Администратор базы данных» | по необходимости |
| - обновление других программных систем Орион | по необходимости |
| - внешний осмотр составных частей периферийных устройств системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; | ежемесячно |
| - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); | ежемесячно |
| - проверка надежности подключения шин заземления; | ежемесячно |
| - проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте; | ежемесячно |
| - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; | ежемесячно |
| - подключение новых датчиков в систему АПС с дальнейшим программированием на АРМ «Орион»; | по необходимости |
| - проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" | ежемесячно |
| - проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| - регулировка чувствительности извещателей при действии солнечных лучей (при необходимости); | ежемесячно |
| - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами и обновление программ; | по необходимости |
| - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы «Орион»; | ежемесячно |
| - проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок; | ежемесячно |
| - проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.); | ежемесячно |
| - профилактические услуги; | ежемесячно |
| - чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей с последующим тестированием; | По мере загрязнения но не менее 1 раза в год |
| - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы; | ежемесячно |
| - полнофункциональная проверка системы; | ежеквартально |
| При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в п. 1.1, а также следующие дополнительные работы: |  |
| - метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| - измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |

# Раздел 8. Приложение № 3 – Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара, работы, услуги

| 1. Предмет договора: |  |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Используемый метод определения НМЦД: |  |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |  |  |  |  |
| 3. Обоснование использования выбранного(ых) метода(ов): |  |  | Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |
| 4. Расчет НМЦД: |  |  | НМЦД определена исходя из средней цены предложений |  |  |  |  |
| № пози-ции | Наименование предмета договора | Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), усл. ед. | Количество источников ценовой информации | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД |  |  | НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
|  |  |  |  | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет НМЦД по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; цi - цена единицы НМЦДрын = |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах АО «Прибой» | 1 | 3 | 1 124 460,00 | 356 149,64 | 31,67 | 1 124 460,00 |
| ОБЩАЯ НМЦД, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | 1 124 460,00 |